Заказчик (Покупатель):_____________________                                                    Дата заполнения ОЛ: ________   Требуемое кол-во изделий, ед. ____

| Исполнение оборудования |  |  |  |  |  |  | Общепром / Взрывозащита (нужное подчеркнуть) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность электрического подогревателя (если известна), Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питающее напряжение, В* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *При 380В (400В), 3Ф – требуется ли Рабочая нейтраль? |  |  |  |  |  |  | Да / Нет |  |  |  |
| Среда нагрева (укажите также критичную Т для среды, если есть): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требование к максимально допустимой Т поверхности ТЭНов (Температурный класс), °С (или удельной мощности Вт/см²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требование к присоединительному фланцу – ГОСТ, ASME, Ду, PN; если индивидуальный чертёж -приложите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал присоединительного фланца (09Г2С, 12х18Н10Т, иное…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление расчётное, МПа / Давление рабочее, МПа |  |  |  |  |  |  | Р расч_______/ Р раб_____ |  |  |  |
| Общая информация о Температурах среды нагрева** **Завод-Изготовитель не несёт ответственности за невыполнение фактических условий по нагреву среды в указанных пределах |  |  |  |  |  |  | Т нач., °С |  |  | Т конеч., °С |
| Материал блока подключения (09Г2С, 12х18Н10Т, иное…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал нагревательных элементов (09Г2С, 12х18Н10Т, иное…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная длина нагревательного пучка за фланцем, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный диаметр нагревательного пучка, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется ли отслеживать Т среды, °С ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка нагревателя (в ёмкость / в теплообменный аппарат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации (в помещении / на открытой площадке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип/марка силового кабеля (в комплект поставки не входит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип/марка сигнального кабеля (в комплект поставки не входит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматика и система защиты по перегреву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С внутренней системой защиты по перегреву, без вывода сигналов да; нет. | С выводом сигналов по перегреву (Да / Нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сухой контакт | Дискретный сигнал |  |  | Pt100 |  |  | Иное (указать) |  |
|  | Греющий пучок | (Да / Нет) | (Да / Нет) |  |  | (Да / Нет) |  |  | (Да / Нет) |  |
|  | Среда нагрева | (Да / Нет) | (Да / Нет) |  |  | (Да / Нет) |  |  | (Да / Нет) |  |
| ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ: ДА / НЕТ тиристорный / контакторный / иное (Ex-УВТР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общепромышленное исполнение / Ex-исполнение В отапливаемом помещении / на улице (нужное подчеркнуть) |  |  |  | Каково расстояние от нагревателя до шкафа управления, м? __________ Крепление УВТР на нагревателе: да /нет___ |  |  |  |  |  |  |
| Требуется ли интерфейс RS-485 с Modbus RTU? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ответные фланцы, уплотнительная прокладка, крепёж: ____________ да / нет |  |  |  |  | Утеплитель/чехол на блок подключения: да / нет |  |  | Цвет блока подключения с указанием RAL _________________ |  |  |
| Информация о применяемых Заводом-изготовителем Exd- кабельных вводах прилагается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФИО Исполнителя со стороны заказчика ______________/_________________/ |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист просьба направить по адресу:                             atlant@atlant-pro.ru [копия:  sv@atlant-pro.ru | gt@atlant-pro.ru ]

С уважением, коллектив ООО «Атлант-проджект»                                                                     +7 (495) 221-75-80, 500-07-88, +7 (903) 170-90-10

Приложения.

- Действующие Сертификаты.

Взрывозащищённый нагреватель унифицированный типа ВНУ. ТУ 27.51.26.110-006-54797851-2018

| № п.п. | Сертификат соответствия | № ТС | Технический Регламент Таможенного Союза | Срок действия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С даты | По дату (включительно) |
| 1 | ТР ТС 012/2011 | ТС RU С-RU.АЖ38.В.00022 (Серия RU№0581843) | «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» | 23.11.2018 | 22.11.2023 |
| 2 | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 | ТС RU С-RU.АЖ26.В.05190 (Серия RU№0775440) | «О безопасности низковольтного оборудования» «Электромагнитная совместимость технических средств» | 21.11.2018 | 20.11.2023 |
| 3 | ТР ТС 010/2011 | ТС RU С-RU.ИМ43.В.01703 (Серия RU№0731650) | «О безопасности машин и оборудования» | 17.07.2018 | 16.07.2023 |

- Кабельные Exd-вводы для подключения силовой и сигнальной части нагревателя будут подобраны производителем в соответствии с указанными Вами типами и марками соответствующих кабелей Заказчика:

Общая информация о применяемых ООО «Атлант-проджект» сертифицированных                                                   Exd-кабельных вводах из никелированной латуни:

| 1 | АВВКу-63, Exd, М63х1,5 | внутренняя оболочка кабеля Ø36-45 мм, наружная оболочка кабеля Ø42-53 мм |
| --- | --- | --- |
| 2 | АВВКу-50, Exd, М50х1,5 | внутренняя оболочка кабеля Ø24-36 мм, наружная оболочка кабеля Ø 31-43 мм |
| 3 | АВВКу-40, Exd, М40х1,5 | внутренняя оболочка кабеля Ø21-30 мм, наружная оболочка кабеля Ø 26-37 мм |
| 4 | АВВКу-32, Exd, М32х1,5 | внутренняя оболочка кабеля Ø13-24 мм, наружная оболочка кабеля Ø 20-31 мм |
| 5 | АВВКу-25, Exd, М25х1,5 | внутренняя оболочка кабеля Ø 8-18 мм, наружная оболочка кабеля Ø 15-24 мм |
| 6 | АВВКу-20, Exd, М20х1,5 | внутренняя оболочка кабеля Ø 5,5-14мм, наружная оболочка кабеля Ø 10-19мм |

С уважением, коллектив ООО «Атлант-проджект»                                                                     +7 (495) 221-75-80, 500-07-88, +7 (903) 170-90-10